山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.89 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.40 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.88 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-7 | 01:00 | 11.67 | 2.53 | 122.800 |
|  | 02:00 | 10.59 | 2.45 | 130.811 |
|  | 03:00 | 11.44 | 2.46 | 132.743 |
|  | 04:00 | 11.56 | 2.52 | 133.671 |
|  | 05:00 | 11.96 | 2.52 | 134.662 |
|  | 06:00 | 13.06 | 2.45 | 141.262 |
|  | 07:00 | 14.14 | 2.42 | 150.353 |
|  | 08:00 | 13.28 | 2.44 | 134.809 |
|  | 09:00 | 12.75 | 2.48 | 140.614 |
|  | 10:00 | 13.46 | 2.53 | 165.794 |
|  | 11:00 | 11.54 | 2.55 | 136.607 |
|  | 12:00 | 12.51 | 2.59 | 140.420 |
|  | 13:00 | 14.71 | 2.39 | 144.620 |
|  | 14:00 | 16.76 | 2.56 | 141.138 |
|  | 15:00 | 13.72 | 2.55 | 134.418 |
|  | 16:00 | 12.85 | 2.50 | 142.523 |
|  | 17:00 | 14.42 | 2.52 | 150.604 |
|  | 18:00 | 12.71 | 2.52 | 144.648 |
|  | 19:00 | 12.86 | 2.53 | 155.140 |
|  | 20:00 | 13.94 | 2.40 | 160.369 |
|  | 21:00 | 17.86 | 2.47 | 163.333 |
|  | 22:00 | 14.65 | 2.45 | 140.457 |
|  | 23:00 | 17.47 | 2.44 | 147.624 |
|  | 24:00 | 16.83 | 2.45 | 131.115 |
| 平均 |  | 13.61 | 2.49 | 142.52 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |