山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.57 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-8 | 01:00 | 18.39 | 2.52 | 104.529 |
|  | 02:00 | 12.34 | 2.69 | 130.301 |
|  | 03:00 | 9.54 | 5.46 | 134.341 |
|  | 04:00 | 9.58 | 6.89 | 129.100 |
|  | 05:00 | 8.92 | 7.85 | 132.069 |
|  | 06:00 | 8.07 | 7.85 | 140.691 |
|  | 07:00 | 8.17 | 8.74 | 145.535 |
|  | 08:00 | 8.77 | 9.05 | 107.148 |
|  | 09:00 | 8.08 | 9.18 | 112.854 |
|  | 10:00 | 8.08 | 9.43 | 115.733 |
|  | 11:00 | 8.00 | 9.35 | 115.256 |
|  | 12:00 | 8.77 | 9.22 | 119.013 |
|  | 13:00 | 7.64 | 9.33 | 121.089 |
|  | 14:00 | 7.99 | 9.08 | 126.027 |
|  | 15:00 | 15.48 | 2.77 | 113.428 |
|  | 16:00 | 9.78 | 4.37 | 110.576 |
|  | 17:00 | 7.87 | 7.21 | 128.613 |
|  | 18:00 | 6.98 | 8.59 | 149.720 |
|  | 19:00 | 7.41 | 9.61 | 154.094 |
|  | 20:00 | 7.70 | 8.34 | 137.998 |
|  | 21:00 | 7.90 | 8.18 | 134.662 |
|  | 22:00 | 8.32 | 7.93 | 132.156 |
|  | 23:00 | 7.85 | 8.10 | 132.787 |
|  | 24:00 | 7.40 | 8.05 | 135.943 |
| 平均 |  | 9.13 | 7.49 | 127.65 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |