山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.81 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.50 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-11 | 01:00 | 11.56 | 3.63 | 138.576 |
|  | 02:00 | 11.40 | 4.01 | 128.222 |
|  | 03:00 | 11.45 | 3.38 | 137.628 |
|  | 04:00 | 10.45 | 5.02 | 126.554 |
|  | 05:00 | 9.92 | 5.72 | 121.742 |
|  | 06:00 | 9.75 | 6.16 | 132.934 |
|  | 07:00 | 9.44 | 7.18 | 137.054 |
|  | 08:00 | 10.67 | 7.45 | 148.518 |
|  | 09:00 | 12.46 | 2.50 | 129.830 |
|  | 10:00 | 12.37 | 2.52 | 136.277 |
|  | 11:00 | 12.62 | 2.55 | 129.400 |
|  | 12:00 | 13.35 | 2.57 | 120.405 |
|  | 13:00 | 11.22 | 2.62 | 115.947 |
|  | 14:00 | 10.81 | 2.59 | 118.533 |
|  | 15:00 | 10.14 | 2.87 | 120.662 |
|  | 16:00 | 12.62 | 2.64 | 124.902 |
|  | 17:00 | 12.02 | 2.62 | 137.691 |
|  | 18:00 | 13.96 | 2.70 | 139.780 |
|  | 19:00 | 13.19 | 2.64 | 129.964 |
|  | 20:00 | 13.07 | 2.48 | 132.923 |
|  | 21:00 | 12.54 | 2.50 | 129.273 |
|  | 22:00 | 12.31 | 2.51 | 134.415 |
|  | 23:00 | 12.71 | 2.55 | 129.713 |
|  | 24:00 | 12.72 | 2.52 | 133.624 |
| 平均 |  | 11.78 | 3.50 | 130.61 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |