山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-12 | 01:00 | 13.63 | 2.56 | 106.945 |
|  | 02:00 | 13.09 | 2.51 | 114.120 |
|  | 03:00 | 12.66 | 2.51 | 115.133 |
|  | 04:00 | 12.46 | 2.53 | 119.354 |
|  | 05:00 | 12.57 | 2.52 | 128.443 |
|  | 06:00 | 12.57 | 2.51 | 121.589 |
|  | 07:00 | 12.95 | 2.51 | 119.844 |
|  | 08:00 | 13.24 | 2.53 | 111.993 |
|  | 09:00 | 11.84 | 5.13 | 141.080 |
|  | 10:00 | 13.10 | 2.63 | 126.871 |
|  | 11:00 | 12.96 | 2.62 | 129.967 |
|  | 12:00 | 12.97 | 2.65 | 131.712 |
|  | 13:00 | 12.38 | 2.66 | 134.535 |
|  | 14:00 | 11.96 | 2.63 | 139.840 |
|  | 15:00 | 10.89 | 3.54 | 144.421 |
|  | 16:00 | 11.04 | 5.55 | 146.460 |
|  | 17:00 | 10.79 | 7.47 | 144.859 |
|  | 18:00 | 9.34 | 11.68 | 149.063 |
|  | 19:00 | 10.37 | 9.69 | 166.267 |
|  | 20:00 | 14.78 | 3.19 | 200.706 |
|  | 21:00 | 14.69 | 3.25 | 165.876 |
|  | 22:00 | 9.22 | 11.40 | 175.505 |
|  | 23:00 | 7.61 | 14.13 | 174.377 |
|  | 24:00 | 6.97 | 14.74 | 176.849 |
| 平均 |  | 11.84 | 5.13 | 141.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |