山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-13 | 01:00 | 6.61 | 15.30 | 169.910 |
|  | 02:00 | 6.90 | 15.37 | 168.959 |
|  | 03:00 | 7.06 | 15.62 | 165.913 |
|  | 04:00 | 6.63 | 16.03 | 163.573 |
|  | 05:00 | 6.95 | 16.56 | 171.945 |
|  | 06:00 | 7.34 | 16.55 | 194.000 |
|  | 07:00 | 7.29 | 16.42 | 177.487 |
|  | 08:00 | 6.65 | 16.39 | 169.683 |
|  | 09:00 | 6.73 | 15.91 | 168.872 |
|  | 10:00 | 6.29 | 16.19 | 163.096 |
|  | 11:00 | 6.01 | 15.71 | 155.182 |
|  | 12:00 | 6.31 | 15.68 | 146.834 |
|  | 13:00 | 6.64 | 16.08 | 143.457 |
|  | 14:00 | 7.38 | 15.58 | 133.341 |
|  | 15:00 | 7.23 | 15.27 | 134.004 |
|  | 16:00 | 7.08 | 15.26 | 134.785 |
|  | 17:00 | 6.70 | 15.11 | 143.777 |
|  | 18:00 | 6.83 | 15.44 | 145.189 |
|  | 19:00 | 6.51 | 14.89 | 140.841 |
|  | 20:00 | 6.42 | 14.39 | 159.943 |
|  | 21:00 | 6.77 | 14.72 | 162.575 |
|  | 22:00 | 6.56 | 14.90 | 153.674 |
|  | 23:00 | 6.77 | 15.84 | 190.880 |
|  | 24:00 | 6.22 | 15.83 | 168.175 |
| 平均 |  | 6.75 | 15.63 | 159.42 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |