山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-16 | 01:00 | 12.63 | 3.23 | 147.207 |
|  | 02:00 | 12.01 | 3.57 | 131.389 |
|  | 03:00 | 11.71 | 5.98 | 134.648 |
|  | 04:00 | 11.07 | 8.18 | 137.027 |
|  | 05:00 | 11.54 | 7.43 | 141.618 |
|  | 06:00 | 12.64 | 3.21 | 155.712 |
|  | 07:00 | 12.75 | 3.29 | 145.840 |
|  | 08:00 | 12.24 | 4.50 | 151.548 |
|  | 09:00 | 11.58 | 7.19 | 145.499 |
|  | 10:00 | 11.44 | 5.24 | 163.940 |
|  | 11:00 | 11.56 | 5.23 | 159.896 |
|  | 12:00 | 11.36 | 5.12 | 167.767 |
|  | 13:00 | 11.30 | 5.14 | 155.138 |
|  | 14:00 | 11.30 | 4.28 | 163.660 |
|  | 15:00 | 11.67 | 6.42 | 155.540 |
|  | 16:00 | 11.48 | 4.94 | 172.992 |
|  | 17:00 | 11.08 | 6.72 | 154.941 |
|  | 18:00 | 11.30 | 8.66 | 172.445 |
|  | 19:00 | 11.16 | 11.28 | 175.478 |
|  | 20:00 | 11.15 | 9.70 | 160.033 |
|  | 21:00 | 11.51 | 9.91 | 154.998 |
|  | 22:00 | 12.25 | 8.89 | 164.294 |
|  | 23:00 | 12.79 | 4.34 | 165.255 |
|  | 24:00 | 10.63 | 11.61 | 156.206 |
| 平均 |  | 11.67 | 6.42 | 155.54 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |