山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-17 | 01:00 | 9.30 | 14.08 | 152.583 |
|  | 02:00 | 9.64 | 13.93 | 150.424 |
|  | 03:00 | 10.41 | 13.42 | 147.801 |
|  | 04:00 | 10.95 | 12.12 | 145.529 |
|  | 05:00 | 11.56 | 11.31 | 137.406 |
|  | 06:00 | 11.44 | 9.76 | 143.177 |
|  | 07:00 | 12.03 | 10.74 | 153.493 |
|  | 08:00 | 11.03 | 13.10 | 144.355 |
|  | 09:00 | 12.02 | 10.04 | 144.925 |
|  | 10:00 | 12.51 | 7.73 | 150.270 |
|  | 11:00 | 12.36 | 6.69 | 147.227 |
|  | 12:00 | 13.28 | 3.50 | 146.507 |
|  | 13:00 | 12.54 | 5.34 | 163.530 |
|  | 14:00 | 12.48 | 5.32 | 176.909 |
|  | 15:00 | 12.08 | 4.40 | 185.358 |
|  | 16:00 | 11.84 | 4.36 | 170.477 |
|  | 17:00 | 12.33 | 4.63 | 161.314 |
|  | 18:00 | 11.38 | 8.33 | 160.070 |
|  | 19:00 | 12.15 | 5.00 | 175.008 |
|  | 20:00 | 10.66 | 8.96 | 170.874 |
|  | 21:00 | 9.30 | 12.00 | 151.571 |
|  | 22:00 | 9.50 | 13.68 | 138.255 |
|  | 23:00 | 12.23 | 7.06 | 144.335 |
|  | 24:00 | 10.38 | 12.76 | 148.954 |
| 平均 |  | 11.39 | 9.09 | 154.60 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |