山西兰花丹峰化工股份有限公司废气自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2017年 8月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 8月24日 | 1# | 委托监测 | 颗粒物 | 0.264 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  | 无组织排放 |  |
| 2 |  |  | 2# | 委托监测 | 颗粒物 | 0.356 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  | 无组织排放 |  |
| 3 |  |  | 3# | 委托监测 | 颗粒物 | 0.389 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  | 无组织排放 |  |
| 4 |  |  | 4# | 委托监测 | 颗粒物 | 0.438 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  | 无组织排放 |  |

审核人：张战新                                                        填表人：曹荣