山西兰花丹峰化工股份有限公司废气自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2017年 7月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 7月16日 | 输煤栈 | 委托监测 | 颗粒物 | 14.8 | 120 | mg/m3 | 是 |  | 集中排放 |  |

审核人：张战新                                                        填表人：曹荣