山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司吹风气回收炉自行监测结果

公布日期：      2017   年    7 月    17 日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 开展方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2017-7-17 | 手工 | 1#炉烟囱15米处 | SO2 | 60 | 550 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | NOX | 135 | 1400 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  | 手工 | 2#炉烟囱15米处 | SO2 | 151 | 550 | mg/m3 | 是 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | NOX | 141 | 1400 | mg/m3 | 是 | 0 |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲