山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司尿素造粒放空筒自行监测结果

公布日期：      2017   年    2  月    6  日

| 序号 | 污染源 类 型 | 监 测 日 期 | 开展方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 单 位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 2017-2-6 | 手 工 | 尿素造粒放空筒 | 颗粒物 | 24.72 | 120 | mg/m3 | 是 | 0 |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲