2020年二季度伯方煤矿分公司自行监测数据报表

| 序号 | 监测 类别 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测 时间 | 排放 浓度 | 浓度 单位 | 标准 限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 执行标准 | 排放 方式 | 排放去向 | 受纳水体 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水总排口 | PH | 2020.4.1 | 8.45 | 无量纲 | 6-9 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 2020.4.1 | 8.85 | mg/L | ≥5 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 高锰酸 盐指数 | 2020.4.1 | 1.10 | mg/L | ≤6 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | COD | 2020.4.1 | 10 | mg/L | ≤20 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | BOD5 | 2020.4.1 | 3.43 | mg/L | ≤4 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2020.4.1 | 0.20 | mg/L | ≤1 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 总磷 | 2020.4.1 | 0.037 | mg/L | ≤0.02 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 总氮 | 2020.4.1 | 0.82 | mg/L | ≤1 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 铜 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤1 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 锌 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤1 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 2020.4.1 | 0.97 | mg/L | ≤1 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 硒 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.01 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 砷 | 2020.4.1 | ND | μg/L | ≤0.05 mg/L | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 汞 | 2020.4.1 | ND | μg/L | ≤0.0001 mg/L | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 镉 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.005 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.05 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 铅 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.05 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.2 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 2020.4.1 | ND | mg/L | ≤0.005 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 2020.4.1 | 0.007 | mg/L | ≤0.2 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 2020.4.1 | 0.07 | mg/L | ≤0.2 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 2020.4.1 | 440 | 个/升 | ≤1000个/升 | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |
|  |  |  | 水温 | 2020.4.1 | 16.1 | ℃ |  | 是 | 无 | GB8978-1996 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每季度1次 |  |

填表人：张宇航